## LU- und DU-Werte bestehend
Datum
Baugesuch Nr.
Bauherr
Eigentümer
Bauvorhaben
Standort
| Leitbehörde | Baubewilligungsbehörde Güterstrasse 13, Postfach 64, 3123 Belp, Telefon: 031 818 22 40
| Zusammenfassung DU / LU Kalt / LU Warm |  |  |  | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | Total | Total DU | Total LU Kalt | Total LU Warm
| Total DU / LU Kalt / LU Warm B1 (bestehend Installationen) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total DU / LU Kalt / LU Warm N1 (neue Installationen) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total DU / LU Kalt / LU Warm Gutschrift (-) / Verrechnung (+) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Anschlussgebühren Abwasser (Einwohnergemeinde Belp) | [16 empty] | Berechnung der Anschlussgebühren
| Anzahl DU x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. Mehrwertsteuer | [7 empty] | 0 |  | x | 830 |  | = | 0 |  | CHF
| Mehrwertsteuer | [7 empty] | 8.1% |  |  |  |  | = | 0 |  | CHF
| Rechnungsbetrag Total inkl. Mehrwertsteuer | [12 empty] | = | 0 |  | CHF
Anschlussgebühren Regenwasser (Einwohnergemeinde Belp)
| Anzahl m² entwässerte Fläche NEU x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. Mehrwertsteuer | [9 empty] | x | 20 |  | = | 0 |  | CHF
| Anzahl m² entwässerte Fläche bestehend x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. Mehrwertsteuer | [9 empty] | x | 20 |  | = | 0 |  | CHF
| Anzahl m² entwässerte Fläche Total x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. Mehrwertsteuer | [7 empty] | 0 |  | x | 20 |  | = | 0 |  | CHF
| Mehrwertsteuer | [7 empty] | 8.1% |  |  |  |  | = | 0 |  | CHF
| Rechnungsbetrag Total inkl. Mehrwertsteuer | [12 empty] | = | 0 |  | CHF
Anschlussgebühren Trinkwasser LU Kalt und LU Warm (Energie Belp AG)
| Anzahl LU Kalt x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. MWST | [7 empty] | 0 |  | x | 160 |  | = | 0 |  | CHF
| Anzahl LU Warm x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. MWST | [7 empty] | 0 |  | x | 160 |  |  | 0 |  | CHF
| Zwischentotal LU Warm + LU Kalt | [13 empty] | 0 |  | CHF
| Mehrwertsteuer | [7 empty] | 2.5% |  |  |  |  | = | 0 |  | CHF
| Rechnungsbetrag Total inkl. Mehrwertsteuer | [12 empty] | = | 0 |  | CHF
Anschlussgebühren Trinkwasser umbauter Raum (m3) nach SIA 416 (Energie Belp AG)
| Umbauter Raum NEU Anzahl m³ nach SIA 416 x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. MWST | [9 empty] | x | 1.3 |  | = | 0 |  | CHF
| Umbauter Raum bestehend Anzahl m³ nach SIA 416 x Einheitspreis = Zwischentotal exkl.MWST | [9 empty] | x | 1.3 |  | = | 0 |  | CHF
| Umbauter Raum Total Anzahl m³ nach SIA 416 x Einheitspreis = Zwischentotal exkl.MWST | [7 empty] | 0 |  | x | 1.3 |  | = | 0 |  | CHF
| Mehrwertsteuer | [7 empty] | 2.5% |  |  |  |  | = | 0 |  | CHF
| Rechnungsbetrag Total inkl. Mehrwertsteuer | [12 empty] | = | 0 |  | CHF
| Rechnungsbetrag TOTAL sämtliche Anschlussgebühren | [13 empty] | 0 |  | CHF
B1 | Aufnahme bestehende Installationen (Anzahl Installationen vor Umbau) | DU | LU Kalt | LU Warm | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | Total | Total DU | Total LU Kalt | Total LU Warm
Abläufe | Bodenablauf DN Einstellhalle (DN nicht relev.) | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Bestehende Installationen (B1)
| Bodenablauf DN 56 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 70 | 1.5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 100 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bad | Urinal wasserlos | 0.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal mit Druckspüler (Magnetventil) | 0.5 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal mit Spülkasten | 0.8 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal automatisch | 0.5 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bidet | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschtisch, Wandbecken | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschrinne bis 3 Entnahmestellen | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschrinne 4 - 10 Entnahmestellen | 0.8 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dusche nicht staubar | 0.6 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dusche staubar | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Badewanne | 0.8 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Klosettanlage | 2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Grosswanne, Saunatauchbecken | 2.5 | 8 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Küche | Spülbecken 1- und 2-teilig | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspülmaschine | 0.8 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspülmaschine syphoniert |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspülmaschine Gewerbe | 1.5 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Steamer |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Waschen | Waschtrog | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschtrog nur Kaltwasser | 0.8 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine bis 6 kg | 0.8 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 7 - 12 kg | 1.5 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 13 - 40 kg | 2.5 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Wandausguss Fäkalien/Putzwasser | 2.5 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Diveres | Entnahmegarnitur Garten reduziert |  | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Entnahmegarnitur Garten |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Total DU / LU Kalt / LU Warm B1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aufnahme B1 (vor Ort, aus Formular 5.5) | Datum | [5 empty] | JUO |  | SCJ
N1 | Aufnahme neue Installationen (Installationen nach Umbau) | DU | LU Kalt | LU Warm | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | Total | Total DU | Total LU Kalt | Total LU Warm
Abläufe | Bodenablauf DN Einstellhalle (DN nicht relev.) | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Neue Installationen (N1)
| Bodenablauf DN 56 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 70 | 1.5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 100 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bad | Urinal wasserlos | 0.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal mit Druckspüler (Magnetventil) | 0.5 | 4 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal mit Spülkasten | 0.8 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal automatisch | 0.5 | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bidet | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschtisch, Wandbecken | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschrinne bis 3 Entnahmestellen | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschrinne 4 - 10 Entnahmestellen | 0.8 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dusche nicht staubar | 0.6 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dusche staubar | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Badewanne | 0.8 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Klosettanlage | 2 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Grosswanne, Saunatauchbecken | 2.5 | 8 | 8 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Küche | Spülbecken 1- und 2-teilig | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspülmaschine | 0.8 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspülmaschine syphoniert |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspülmaschine Gewerbe | 1.5 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Steamer |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Waschen | Waschtrog | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschtrog nur Kaltwasser | 0.8 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine bis 6 kg | 0.8 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 7 - 12 kg | 1.5 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 13 - 40 kg | 2.5 | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Wandausguss Fäkalien/Putzwasser | 2.5 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Diveres | Entnahmegarnitur Garten reduziert |  | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Entnahmegarnitur Garten |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Total DU / LU Kalt / LU Warm N1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aufnahme N1 (vor Ort) | Datum | [5 empty] | JUO |  | SCJ

## Versuche (hidden)
| Datum | 2019-01-25
| Baugesuch Nr. | 861.1-19/02
| Bauherr | Autohotel: Projekt 781, Immobilien AG, vertreten durch A. Keller Fürsprecher + Notar, Frutigenstrasse 6, 3600 Thun und pPlan AG, Marc Probst, Dorfstrasse 52, 3123 Belp
| Bauvorhaben | Erstellen der Strassen- und Werkleitungserschliessung der Grundstücke Nr. 2260 BR Nr. 3222 und 3219 BR Nr. 3220 ab dem Eichholzweg
| Standort | Eichholzweg, auf Gbbl. Nr. 2260 BR Nr. 3222 und 3219 BR Nr. 3220, Arbeitszone A2, Gewässerschutzbereich A, ES IV, Koordinaten 2‘604‘900/1‘194‘650
| Leitbehörde | Baubewilligungsbehörde Güterstrasse 13, Postfach 64, 3123 Belp, Telefon: 031 818 22 40
| Leitperson | Jürg Aebersold, Stv. Leiter Abteilung Bau Mail: aebersold.juerg@belp.ch, Telefon 031 818 22 41, Fax 031 818 22 59
| Zusammenfassung DU / LU Kalt / LU Warm |  |  |  | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | Total | Total DU | Total LU Kalt | Total LU Warm
| Total DU / LU Kalt / LU Warm B1 (bestehend, bleibt erhalten) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total DU / LU Kalt / LU Warm B2 (bestehend, wird abgebrochen) |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 13.5 | 27 | 27
| Total DU / LU Kalt / LU Warm N1 (neue Installationen) |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 22.5 | 45 | 45 |  | Waschrinne bis 3 Entnahmestellen
| Total DU / LU Kalt / LU Warm Gutschrift (-) / Verrechnung (+) |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | 18 | 18
Anschlussgebühren Abwasser
| Anzahl DU x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. Mehrwertsteuer | [7 empty] | 9 |  | x | 830 |  | = | 7470 |  | CHF
| Mehrwertsteuer | [7 empty] | 7.7% |  |  |  |  | = | 575.19 |  | CHF | Steckbeckenapparat (Desinfektion) | 2.5
| Rechnungsbetrag Total inkl. Mehrwertsteuer | [12 empty] | = | 8045.19 |  | CHF | Wandausguss Fäkalien/Putzwasser
Anschlussgebühren Abwasser LU Kalt und LU Warm
| Anzahl LU Kalt x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. MWST | [7 empty] | 18 |  | x | 160 |  | = | 2880 |  | CHF
| Anzahl LU Warm x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. MWST | [7 empty] | 18 |  | x | 160 |  |  | 2880 |  | CHF
| Zwischentotal LU Warm + LU Kalt | [13 empty] | 5760 |  | CHF
| Mehrwertsteuer | [7 empty] | 2.5% |  |  |  |  | = | 144 |  | CHF | Steckbeckenapparat (Desinfektion) | 2.5
| Rechnungsbetrag Total inkl. Mehrwertsteuer | [12 empty] | = | 11664 |  | CHF | Wandausguss Fäkalien/Putzwasser
Anschlussgebühren Trinkwasser umbauter Raum (m3) nach SIA 416
| Anzahl m3 nach SIA 416 x Einheitspreis = Zwischentotal exkl. MWST | [7 empty] | 0 |  | x | 1.3 |  | = | 0 |  | CHF
| Mehrwertsteuer | [7 empty] | 2.5% |  |  |  |  | = | 0 |  | CHF | Steckbeckenapparat (Desinfektion) | 2.5
| Rechnungsbetrag Total inkl. Mehrwertsteuer | [12 empty] | = | 0 |  | CHF | Wandausguss Fäkalien/Putzwasser
B1 | Aufnahme bestehende Installationen (Installationen bleiben erhalten) | DU | LU Kalt | LU Warm | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | Total | Total DU | Total LU Kalt | Total LU Warm
Abläufe | Bodenablauf DN 50 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 56 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 70 | 1.5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 100 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bad | Urinal wasserlos | 0.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal mit Druckspüler (Magnetventil) | 0.5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal mit Spülkasten | 0.8 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal automatisch |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bidet | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschtisch, Wandbecken | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschrinne bis 3 Entnahmestellen | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dusche nicht staubar | 0.6 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dusche staubar | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Badewanne | 0.8 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschrinne 4 - 10 Entnahmestellen | 0.8 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Klosettanlage 7.5 Liter Spülwassermenge | 2 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Klosettanlage 9 Liter Spülwassermenge | 2.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Grosswanne, Saunatauchbecken | 2.5 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Küche | Spülbecken 1- und 2-teilig | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspühlmaschine | 0.8 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspühlmaschine Gewerbe | 1.5 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Steamer |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Waschen | Waschtrog | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine bis 6kg | 0.8 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 7 - 12kg | 1.5 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 13 - 40 kg | 2.5 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Wandausguss Fäkalien/Putzwasser | 2.5 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Diveres | Entnahmegarnitur Garten |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Total DU / LU Kalt / LU Warm B1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aufnahme B1 | Datum | [5 empty] | JA |  | JSCH |  | AB |  | Abr
B2 | Aufnahme bestehende Installationen (Installationen werden abgebrochen) | DU | LU Kalt | LU Warm | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | Total | Total DU | Total LU Kalt | Total LU Warm
Abläufe | Bodenablauf DN 50 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 56 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 70 | 1.5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 100 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bad | Urinal wasserlos | 0.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal mit Druckspüler (Magnetventil) | 0.5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal mit Spülkasten | 0.8 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal automatisch |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bidet | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 13.5 | 27 | 27
| Waschtisch, Wandbecken | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschrinne bis 3 Entnahmestellen | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dusche nicht staubar | 0.6 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Dusche staubar | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Badewanne | 0.8 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschrinne 4 - 10 Entnahmestellen | 0.8 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Klosettanlage 7.5 Liter Spülwassermenge | 2 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Klosettanlage 9 Liter Spülwassermenge | 2.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Grosswanne, Saunatauchbecken | 2.5 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Küche | Spülbecken 1- und 2-teilig | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspühlmaschine | 0.8 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspühlmaschine Gewerbe | 1.5 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Steamer |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Waschen | Waschtrog | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine bis 6kg | 0.8 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 7 - 12kg | 1.5 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 13 - 40 kg | 2.5 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Wandausguss Fäkalien/Putzwasser | 2.5 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Diveres | Entnahmegarnitur Garten |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Total DU / LU Kalt / LU Warm B2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 13.5 | 27 | 27
| Aufnahme B2 | Datum | [5 empty] | JA |  | JSCH |  | AB |  | ABR
N1 | Aufnahme neue Installationen (Installationen werden neu eingebaut) | DU | LU Kalt | LU Warm | 2. UG | 1. UG | EG | 1. OG | 2. OG | 3. OG | 4. OG | 5. OG | 6. OG | Total | Total DU | Total LU Kalt | Total LU Warm
Abläufe | Bodenablauf DN 50 | 0.8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 56 | 1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 70 | 1.5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Bodenablauf DN 100 | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bad | Urinal wasserlos | 0.1 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Urinal mit Druckspüler (Magnetventil) | 0.5 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Spülbecken 1- und 2-teilig
| Urinal mit Spülkasten | 0.8 | 1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Haushaltgeschirrspülmaschine
| Urinal automatisch |  | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Handbecken
| Bidet | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 22.5 | 45 | 45 |  | Waschtisch
| Waschtisch, Wandbecken | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Badewanne / Batterie
| Waschrinne bis 3 Entnahmestellen | 0.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Grossraumwanne / Batterie
| Dusche nicht staubar | 0.6 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Dusche nicht staubar
| Dusche staubar | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Bidet
| Badewanne | 0.8 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | WC-Spülkasten bis 7.5 Lt
| Waschrinne 4 - 10 Entnahmestellen | 0.8 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Urinoir-Spülung automatisch
| Klosettanlage 7.5 Liter Spülwassermenge | 2 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Urinoir / Magnetventil
| Klosettanlage 9 Liter Spülwassermenge | 2.5 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Grosswanne, Saunatauchbecken | 2.5 | 3 | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Küche | Spülbecken 1- und 2-teilig | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspühlmaschine | 0.8 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Geschirrspühlmaschine Gewerbe | 1.5 |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Steamer |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Waschen | Waschtrog | 0.8 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine bis 6kg | 0.8 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 7 - 12kg | 1.5 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Waschmaschine 13 - 40 kg | 2.5 |  | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Wandausguss Fäkalien/Putzwasser | 2.5 | 2 | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Diveres | Entnahmegarnitur Garten |  | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Entnahmearmatur Garten/Garage
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Waschtrog
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Haushaltwaschmaschine
[14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Waschmaschine > 6 kg ___ kg
| Total DU / LU Kalt / LU Warm N1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 22.5 | 45 | 45 |  | Waschrinne bis 3 Entnahmestellen
Bodenablauf Ø 60 mm
| Aufnahme N1 | Datum | [5 empty] | JA |  | JSCH |  | AB |  | Abr
Nach SVGW Richtlinie W3, Ausgabe 2013
Objekt
Rohrweitenbestimmung vereinfachte Methode mit Belastungswerttabellen
1 Belastungswert (Loading Unit - LU) = 0.1 l/s
[18 empty] | Verwendungszweck | LU kalt | Anzahl | LU warm | Total LU kalt | Total LU warm | Total LU gesamt
Wohnbereich
[18 empty] | WC mit Spülkasten | 1 |  |  | 0 |  | 0
[18 empty] | Waschtisch | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Dusche | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Badewanne | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Spülbecken | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Haushaltsgeschirrspülmaschiene | 1 |  |  | 0 |  | 0
[18 empty] | Entnahmearmatur für Balkon | 2 |  |  | 0 |  | 0
[18 empty] | Waschtrog | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Haushaltswaschautomat | 2 |  |  | 0 |  | 0
[18 empty] | Entnahmearmatur für Garten und Garage | 5 |  |  | 0 |  | 0
Diverse
[18 empty] | Bidet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Waschrinne | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Urinoir Spülung automatisch | 3 |  |  | 0 |  | 0
[18 empty] | Ausgussbecken | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Stand- und Wandausguss | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | Getränkeautomat | 1 |  |  | 0 |  | 0
[18 empty] | Coiffeurbrause | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
Summe LU gesamt